# ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

# 1.Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с действующими документами.

# 2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий                             с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

# 3. Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление                              и благоустройство которых выполнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.

# 4.  Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

# 5. Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации                     на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими документами.

# ОБЩЕЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧУЖОЕ!

# ПРИМИ РЕШЕНИЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ………….