АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020                                                     г. Канск                                                №175 -пг

Об утверждении мероприятий по подготовке жилого фонда Канского

района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2020-  2021 годов

В целях качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Канского района к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов, руководствуясь статьями 38, 40 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Мероприятия по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов», согласно приложению № 2.

2. МКУ «УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района» (Ковалев К.С.) осуществлять контроль по выполнению мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021 годов объектов коммунального назначения и жилищного фонда, организовать и обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района. Особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, находящимся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его публикации в официальном печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Канского района	                                 А.А. Заруцкий

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Канского района

от 14.05.2020 г. №175-пг

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилого фонда Канского района к эксплуатации

в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 г.

ООО « ЖилСервис-Плюс

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и виды работ | Един. измер. | Количество | Объем финансирования, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | ср.предприятий |  |  |
| с. Филимоново |
| 1 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная-2. | 1.Ревизия вентилей | шт. | 15 | 0,9 |  |  | 0,9 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 5 | 0,23 |  |  | 0,23 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 3.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения | м2 | 4417,5 | 1,07 |  |  | 1,07 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | щит | 20 | 0,49 |  |  | 0,49 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Ревизия ВРУ вводного | шт | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 0,85 |  |  | 0,85 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации | шт. | 8 | 0,41 |  |  | 0,41 | 09.2020г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 9.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 120 | 1,3 |  |  | 1,3 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 12 | 1,5 |  |  | 1,5 | 06.2020 г. |  |
| 2 | 27 кв. ж.д. по ул.Западная-9. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1281,07 | 2,1 |  |  | 2,1 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт | 7 | 1,0 |  |  | 1,0 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 9 | 2,7 |  |  | 2,7 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,41 |  |  | 0,41 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 3 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 2,05 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 9.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 11.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020 г. |  |
| 3 | 90 кв. ж.д. по ул.Западная -11. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4485,59 | 1,9 |  |  | 1,9 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия этажных. эл.щитов | щит | 15 | 0,1 |  |  | 0,1 | 08.2020г. |  |
|  |  | 4.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,4 |  |  | 1,4 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 6 | 1,1 |  |  | 1,1 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2020г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,95 |  |  | 0,95 | 09.2020 г. |  |
| 4 | 48 кв. ж.д. по ул.Луговая-2 | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2129,15 | 1,35 |  |  | 1,35 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 2.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 10 | 1,1 |  |  | 1,1 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Проверка состояния вентблоков | шт. | 5 | 0,76 |  |  | 0,76 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 3 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 1,91 | 0,39 |  |  | 0,39 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020г. |  |
|  |  | 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 10 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2020 г. |  |
| 5 | 60 кв. ж.д. по ул.Луговая-4 . | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 2709,34 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 15 | 0,9 |  |  | 0,9 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5. Проверка состояния вентблоков | шт. | 10 | 0,87 |  |  | 0,87 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 4 | 0,62 |  |  | 0,62 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,47 |  |  | 0,47 | 09.2020г. |  |
|  |  | 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,14 |  |  | 1,14 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 1,2 |  |  | 1,2 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 12 | 3,2 |  |  | 3,2 | 07.2020 г. |  |
| 6 | 36 кв. ж.д по ул.Луговая-6. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,95 |  |  | 0,95 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 1505,75 | 1,35 |  |  | 1,35 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Проверка состояния вентблоков | шт. | 6 | 1,8 |  |  | 1,8 | 08.2020г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 3 | 0,76 |  |  | 0,76 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,42 |  |  | 0,42 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 30 | 0,24 |  |  | 0,24 | 07.-09.2020 г. |  |
| 7 | 90 кв. ж.д. по ул.Луговая -7. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,68 |  |  | 0,68 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4417,33 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2020 г. согл. графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 5,5 |  |  | 5,5 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,6 |  |  | 1,6 | 08.2020г. |  |
|  |  | 6.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 4 | 0,1 |  |  | 0,1 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 1,8 |  |  | 1,8 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 9.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 8 | 3,0 |  |  | 3,0 | 08.2020 г. |  |
| 8 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-3. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 8 | 2,3 |  |  | 2,3 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4413,65 | 2,8 |  |  | 2,8 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия этажных. эл.щитов | щит. | 20 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020г. |  |
|  |  | 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 5,4 |  |  | 5,4 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 4 | 1,3 |  |  | 1,3 | 08.2020г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 6 | 0,42 |  |  | 0,42 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ.пользования к эксплуатации | м2 | 1,91 | 0,62 |  |  | 0,62 | 09.2020г. |  |
|  |  | 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 20 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2020 г. |  |
| 9 | 90 кв. ж.д. по ул.Трактовая-4. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 6 | 0,65 |  |  | 0,65 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4354,24 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных. эл.щитов | шт. | 30 | 1,1 |  |  | 1,1 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Проверка состояния вентблоков | шт. | 18 | 0,76 |  |  | 0,76 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 4 | 0,42 |  |  | 0,42 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 6 | 0,32 |  |  | 0,32 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,39 |  |  | 0,39 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 0,46 |  |  | 0,46 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 15 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 20 | 3,2 |  |  | 3,2 | 08.2020 г. |  |
| 10 | 16 кв. ж.д. по ул.Спортивная-3. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 766,1 | 0,35 |  |  | 0,35 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 2.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Проверка состояния вентблоков | шт. | 2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,41 |  |  | 0,41 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 2 | 0,6 |  |  | 0,6 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2020г. |  |
|  |  | 7. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 60 | 0,46 |  |  | 0,46 | 07.-09.2020 г. |  |
| 11 | 90 кв. ж.д. по ул.Профсоюзная-3. | 1.Ревизия задвижек в т/узле | шт. | 8 | 0,3 |  |  | 0,3 | 06.2020 г. |  |
|  |  | 2.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 4524,4 | 1,9 |  |  | 1,9 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 3.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 4.Ревизия этажных эл.щитов | шт. | 30 | 0,48 |  |  | 0,48 | 09.2020г. |  |
|  |  | 5.Проверка состояния вентблоков | шт | 9 | 0,9 |  |  | 0,9 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 6.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт | 4 | 0,08 |  |  | 0,08 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 7.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации | дв.бл | 6 | 0,1 |  |  | 0,1 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 8.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 9. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 150 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.-09.2020 г. |  |
|  |  | 10.Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. | м | 10 | 0,58 |  |  | 0,58 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 11.Утепление и герметизация межпанельных швов. | мп. | 10 | 1,2 |  |  | 1,2 | 07.2020 г. |  |
| 12 | 36 кв. ж.д. по пр.Комсомольский-1. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 2.Проверка состояния вентблоков | шт. | 6 | 0,7 |  |  | 0,7 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,4 |  |  | 0,4 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 3 | 0,51 |  |  | 0,51 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 5.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 6. Текущий ремонт цоколя | м2 | 60 | 0,18 |  |  | 0,18 | 06.2020 г. |  |
| 13 | 24 кв. ж.д. по ул.Новая-1. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 938,5 | 0,26 |  |  | 0,26 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 2.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 3.Проверка состояния вентблоков | шт. | 4 | 0,5 |  |  | 0,5 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 4.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 2 | 0,04 |  |  | 0,04 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 5.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 2 | 0,3 |  |  | 0,3 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 6.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,37 |  |  | 0,37 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 7. Профилактическая прочистка канализационных систем жил. домов | м | 30 | 0,24 |  |  | 0,24 | 07.-09.2020 г. |  |
| 14 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-3. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,2 |  |  | 0,2 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 1 | 0,81 |  |  | 0,81 | 09.2020г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2020 г. |  |
| 15 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-5. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,02 |  |  | 0,02 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 1 | 0,53 |  |  | 0,53 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2020 г. |  |
| 16 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-7. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзей | шт. | 1 | 0,32 |  |  | 0,32 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 1 | 0,4 |  |  | 0,4 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,44 | 0,21 |  |  | 0,21 | 09.2020 г. |  |
| 17 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-4. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 09.2020 г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 2 | 0,3 |  |  | 0,3 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09.2020 г. |  |
| 18 | 8 кв. ж.д. по ул.Новая-6. | 1.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  |  | 08.2020 г. |  |
|  |  | 2.Проверка исправности слуховых окон и жалюзийных решёток | шт. | 1 | 0,43 |  |  | 0,43 | 08.2020 г. |  |
|  |  | 3.Подготовка входных дверных блоков в подъездах к эксплуатации. | дв. блок | 2 | 0,35 |  |  | 0,35 | 09.2020 г. |  |
|  |  | 4.Подготовка оконных заполнений мест общ. пользования к эксплуатации | м2 | 0,91 | 0,34 |  |  | 0,34 | 09.2020 г. |  |
| 19 | 16 кв. ж.д. по ул.Новая-14 А. | 1.Гидропневмопромывка систем теплоснабжения. | м2 | 666,4 | 0,4 |  |  | 0,4 | 08.-09.2020 г. согл.графика |  |
|  |  | 2.Ревизия ВРУ вводного | шт. | 1 |  |  |  | 1,3 | 08.2020 г. |  |
|  | Итого: |  |  |  | 143,402 |  |  | 143,402 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 143,402 |  |  | 143,402 |  |  |

ООО «Жилищно-Эксплуатационный Комплекс»

| с. Бражное |
| --- |
| 1 | 24-ти кв.ж/д по ул. Ушакова, 14 | Опрессовка внутренних систем теплоснабжения | шт | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы теплоснабжения | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | 0,8 |  |  | 0,8 | 07.2020 |  |
| 2 | 24-ти кв.ж/д по ул. Ушакова, 17 | Опрессовка внутренних систем теплоснабжения | шт | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы теплоснабжения | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 8 | 0,8 |  |  | 0,8 | 07.2020 |  |
| 3 | 2-х кв. ж/д по ул. Коростелева,13, 17, 25, 27, 29, 34, 38 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 7 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 14 | 1,4 |  |  | 1,4 | 07.2020 |  |
| 4 | 2-х кв. ж/д по ул. Полевая, 1,3,5,7,8,9,12,14 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 8 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 24 | 2,4 |  |  | 2,4 | 08.2020 |  |
| 5 | 2-х кв. ж/д по ул. Молодежная, 1 - 14 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 14 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 42 | 4,2 |  |  | 4,2 | 08.2020 |  |
| 6 | 2-х кв. ж/д по ул. Трудовая, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 31 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 19 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 38 | 3,8 |  |  | 3,8 | 07.2020 |  |
| 7 | 2-х кв. ж/д по ул. Октябрьская, 1 - 23 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 46 | 4,6 |  |  | 4,6 | 08.2020 |  |
|  | итого |  |  |  | 38,6 |  |  | 38,6 |  |  |
| п. Степняки |
| 1 | 18-ти кв.ж/д по ул. 40 лет Победы, 3 | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 1 | 1,0 |  |  | 1,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Промывка внутренних систем отопления | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 | 06.2020 |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 07.2020 |  |
|  |  | Опрессовка внутренних систем отопления | шт | 24 | 7,0 |  |  | 7,0 | 06.2020 |  |
| 2 | 2-х кв.ж/д по ул. 40 лет Победы, 2 - 26 | Ревизия запорной арматуры | шт | 48 | 4,8 |  |  | 4,8 | 07.2020 |  |
|  | итого |  |  |  | 19,3 |  |  | 19,3 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 57,9 |  |  | 57,9 |  |  |

ООО «ЖКХ Чечеульское»

| с. Чечеул |
| --- |
| 1 | 60 кв.ж/д по ул. Ленина, 2а с. Чечеул Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,3 |  |  | 4,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт каналов вытяжной системы канализации | шт | 16 | 9,6 |  |  | 9,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования -4 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 12 | 2,7 |  |  | 2,7 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 60 | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 4 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 2 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Замена автоматических выключателей в щитках | шт | 126 | 27,15 |  |  | 27,15 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж узла учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 25,0 |  |  | 25,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 87,35 |  |  | 87,35 | 05-08.20г |  |
| 2 | 60 кв. жилой дом ул. Новая № 6 с. Чечеул Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 2,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения | м/п | 953,0 | 4,3 |  |  | 4,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования -4 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 30 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 4 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 136 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 400 | 28,75 |  |  | 28,75 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 168 | 10,5 |  |  | 10,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 500 | 5,0 |  |  | 5,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт и покраска ограждения | м/п | 405 | 4,6 |  |  | 4,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт отмостки | М2 | 7 | 1,9 |  |  | 1,9 | 05-08.20г |  |
|  |  | Побелка козырьков входа в подъезд | М2 | 40 | 0,4 |  |  | 0,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | м/п | 36 | 18,6 |  |  | 18,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 87,35 |  |  | 87,35 |  |  |
| 3 | 48-ми кв.ж/д по ул. Новая,5 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренних систем отопления | м/п | 791,0 | 3,9 |  |  | 3,9 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования -3 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 9 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 25 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 3 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  | Ремонт и чистка водосточной системы | м | 130 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая покраска цоколя | м² | 131 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 7 | 3,5 |  |  | 3,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 130 | 21,3 |  |  | 21,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 90 | 8,2 |  |  | 8,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 80 | 4,0 |  |  | 4,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 3 | 1,47 |  |  | 1,47 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 58,0 |  |  | 58,0 | 05-08.20г |  |
| 4 | 48 кв. жилой дом ул. Новая № 4 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 791,0 | 3,9 |  |  | 3,9 | 05-08.20г |  |
|  |  | Очистка лотков водосточной системы | м³ | 130 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 5 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 131 | 3,7 |  |  | 3,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования -3шт. | Вентель Ду 15 | шт | 9 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 |  | 25 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  | Шкаф |  | 3 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 3 | 1,5 |  |  | 1,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Частичный ремонт шиферной кровли с ограждением | М2 м | 48 14 | 28,0 |  |  | 28,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 3 | 5,3 |  |  | 5,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 58,0 |  |  | 58,0 | 05-08.20г |  |
| 5 | 32 кв. жилой дом ул. Ленина № 1 с. Чечеул Канского района | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования -2 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 3 | 0,7 |  |  | 0,7 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 35 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска ограждения ограждения площадки | м/п | 99 | 0,72 |  |  | 0,72 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 5,61 |  |  | 5,61 | 05-08.20г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 130 | 9,3 |  |  | 9,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 90 | 8,27 |  |  | 8,27 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 80 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 33,7 |  |  | 33,7 | 05-08.20г |  |
| 6 | 28 кв. жилой дом ул. Ленина № 2 с.Чечеул Канского района | Ремонт, чистка водосточной системы | м/п | 134 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м/п | 527 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 130 | 10,3 |  |  | 10,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 90 | 8,0 |  |  | 8,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 80 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 2 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 6 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 35 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 33,22 |  |  | 33,22 | 05-08.20г |  |
| 7 | 32-х кв.ж/д по ул. Ленина, 3 с. Чечеул Канского района | Ремонт, чистка водосточной системы | м/п | 134 | 1,4 |  |  | 1,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 527,0 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Оштукатуривание стен подъезда отдельными местами | М2 | 130 | 10,3 |  |  | 10,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | М2 | 90 | 7,0 |  |  | 7,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 80 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 92 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Остекление лестничных клеток | м² | 2 | 0,6 |  |  | 0,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 2 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 6 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 35 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 33,69 |  |  | 33,69 | 05-08.20г |  |
| 8 | 12-ти кв.ж/д по ул. Новая, 6а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | Частичный ремонт шиферной кровли | М2 | 35 | 13,4 |  |  | 13,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 1 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 |  | 16 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Шкаф |  | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 4 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 21,7 |  |  | 21,7 |  |  |
| 9 | 12-ти кв.ж/д по ул. Октябрьская, 2а с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336,0 | 1,7 |  |  | 1,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | единиц | 4 | 2,7 |  |  | 2,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | Чистка подвала | шт | 1 | 1,7 |  |  | 1,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 1 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 6 | 1,3 |  |  | 1,3 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 |  | 16 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Шкаф |  | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли в подвал | М2 | 10 | 4,4 |  |  | 4,4 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 4 | 2,0 |  |  | 2,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 21,7 |  |  | 21,7 |  |  |
| 10 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | М2 | 40 | 1,0 |  |  | 1,0 | 05-08.20г |  |
|  |  | маслянная окраска подъезда | М2 | 20 | 3,3 |  |  | 3,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 1 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 3 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 20 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,8 |  |  | 9,5/11,753 |  |  |
| 11 | 8-ми кв.ж/д по ул. Новая, 2 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 128 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт водосточной системы | м | 20 | 10,5 |  |  | 4,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | М2 | 64 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,8 |  |  | 11,75 | 05-08.20г |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 1 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка системы отопления | м/п | 128,0 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 64 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 1 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 3 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 20 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Изготовление козырьков над входом | шт | 1 | 4,3 |  |  | 4,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,8 |  |  | 11,75 |  |  |
|  | 8-ми кв.ж/д по ул. Гагарина, 3 с. Чечеул Канского района | Промывка, опрессовка системы отопления, канализации | м/п | 128 | 0,8 |  |  | 0,8 | 05-08.20г |  |
|  |  | Известковая окраска цоколя | м² | 64 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Монтаж водоразборного узла для обслуживания мест общего пользования – 1 шт. | Вентель Ду 15 | шт | 3 | 1,2 |  |  | 1,2 | 05-08.20г |  |
|  |  |  | Труба ПВХ Ду 20 | м | 20 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Шкаф | шт | 1 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  | Установка светодиодных светильников | шт | 1 | 0,5 |  |  | 0,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Изготовление козырьков над входом | шт | 1 | 4,3 |  |  | 4,3 | 05-08.20г |  |
|  |  | Установка мусорной площадки | шт | 1 |  |  |  |  | 05-08.20г |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 11,8 |  |  | 11,75 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 468,3 |  |  | 468,3 |  |  |
| с. Верх-Амонаш |
| 1 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 1 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 5 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Устройство оголовок вент. шахт | шт | 5 | 16,6 |  |  | 16,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Смена стояков канализационных труб Ø 110мм | м | 10 | 2,1 |  |  | 2,1 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт стояков систем ХВС(20 м) и ГВС(20 м) | м | 40 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 28 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт полов в подъезде | М2 | 3,2 | 2,7 |  |  | 2,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | М | 10 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.20г |  |
|  | Итого |  |  |  | 35,7 |  |  | 35,7 |  |  |
| 2 | 24 кв. жилой дом ул. Центральная 3 с. В-Амонаш Канского района | Ремонт остекления лестничных клеток | м² | 5 | 1,7 |  |  | 1,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Устройство оголовок вент. шахт | шт | 5 | 16,6 |  |  | 16,6 | 05-08.20г |  |
|  |  | Смена стояков канализационных труб Ø 110мм | м | 10 | 2,1 |  |  | 2,1 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт стояков систем ХВС(20 м) и ГВС(20 м) | м | 40 | 4,9 |  |  | 4,9 | 05-08.20г |  |
|  |  | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления и канализации | м | 527 | 2,5 |  |  | 2,5 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | шт | 28 | 2,2 |  |  | 2,2 | 05-08.20г |  |
|  |  | Ремонт полов в подъезде | М2 | 3,2 | 2,7 |  |  | 2,7 | 05-08.20г |  |
|  |  | Утепление межпанельных швов | М | 10 | 3,0 |  |  | 3,0 | 05-08.20г |  |
|  | Итого |  |  |  | 35,7 |  |  | 35,7 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 68,26 |  |  | 68,26 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 536,56 |  |  | 536,56 |  |  |

ООО «Коммунальщик Канского района»

| с. Мокруша |
| --- |
| 1 | 18-ти кв. ж/д по ул. Школьная,5 в с. Мокруша | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
| с. Красный Маяк |
| 1 | 24 кв. ж/д по ул. Победы д. 56 | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020 г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 416 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
| 2 | 24 кв. ж/д по ул. Победы д. 58 | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 416 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
| 3 | 12-ти кв. ж/д по пер. Молодежный, д.1 | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
| 4 | 12-ти кв. ж/д по пер. Молодежный, д.2 | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
| 5 | 12-ти кв. ж/д по пер. Молодежный, д.3 | Окраска стеновых панелей | м2 | 12 | 1,6 |  |  | 1,6 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт остекления лестничных клеток | м2 | 4 | 1,9 |  |  | 1,9 | июль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт и утепление входных дверей | м2 | 3,2 | 2,56 |  |  | 2,56 | сентябрь 2020г. |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренней системы отопления | м/п | 336 | 0,78 |  |  | 0,78 | май 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляции трубопроводов | шт | 4 | 3,2 |  |  | 3,2 | июнь 2020г. |  |
|  | Итого |  |  |  | 10,04 |  |  | 10,04 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 60,24 |  |  | 60,24 |  |  |
| ООО «Теплосервис» п. Карьерный |
| 1 2. 3. 4. | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №4 | Замена светильников жилого дома №4 | шт | 6 | 3,0 |  |  | 3,0 | май июнь 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного.жилой дом№4 | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | июнь-июль 2020 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №4 | м/п | 168 | 3,1 |  |  | 3,1 | июнь-июль 2020 г |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до здания дома № 4. | м/п | 40 | 4,6 |  |  | 4,6 | июнь-иоль 2020г. |  |
|  |  | Ремонт цоколя здания дома №4 | м/п | 20 | 0,4 |  |  | 0,4 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | м2 | 60 | 1,0 |  |  | 1,0 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | м2 | 150 | 2,9 |  |  | 2,9 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №4 |  |  | 16,5 |  |  | 16,5 |  |  |
|  | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5 | Замена светильников жилого дома №5 | шт | 6 | 3,0 |  |  | 3,0 | май июнь 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№4 | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | июнь-июль 2020 г |  |
|  |  | Промывка, опрессовка внутренних систем теплоснабжения жилого дома №5 | м/п | 168 | 3,1 |  |  | 3,1 | июнь-июль 2020 г |  |
|  |  | Ремонт цоколя здания дома №5 | м/п | 20 | 0,4 |  |  | 0,4 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | м2 | 60 | 1,0 |  |  | 1,0 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | м2 | 150 | 2,9 |  |  | 2,9 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №5 |  |  | 11,9 |  |  | 11,9 |  |  |
|  | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилой дом №5а | Замена светильников жилого дома №5а | шт | 6 | 3,0 |  |  | 3,0 | май июнь 2020г. |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры 16-ти квартирного. жилой дом№5а | шт. | 4 | 1,5 |  |  | 1,5 | июнь-июль 2020 г |  |
|  |  | Ремонт цоколя здания дома №5а | м/п | 20 | 0,4 |  |  | 0,4 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Масляная окраска подъезда | м2 | 60 | 1,0 |  |  | 1,0 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Известковая окраска подъезда | м2 | 150 | 2,9 |  |  | 2,9 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | всего по жилому дому №5а |  |  | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  |
|  | м/р-н ДСУ-4 п. Карьерный жилые дома №1,2,3 | Ревизия запорной арматуры ж. домов №1;2;3 | шт. | 2 | 1,3 |  |  | 1,3 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | Промывка и гидроиспытание теплотрассы от ТК№1 до ж. домов № 1;2;3. | м | 140 | 5,0 |  |  | 5,0 | июль-август 2020г. |  |
|  |  | всего по жилым домам №1,2,3. |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 43,5 |  |  | 43,5 |  |  |

Итого по Канскому району:                  841,602                            841,602